## Ark1
| HP | BAT | PCM | Boiler | WG | PV | System Energy Efficiency |  |  | 51 |  |  |  | 143 |  |  |  | 209 |  |  |  | 350
max kW / module | 50 | 82 | 50 |  |  |  | System operational CO2 emission |  |  | Total thermal loads | Total Electrical loads | PV | WG | Total thermal loads | Total Electrical loads | PV | WG | Total thermal loads | Total Electrical loads | PV | WG | Total thermal loads | Total Electrical loads | PV | WG
max kWh (=100%Soc) / module | 286.125 | 82 | 205 |  |  |  | Flexibility Factor |  |  | 62750 | 391735.7253 | 0 | 0 | 62750 | 340412.2878 | 0 | 68.75 | 62750 | 324434.1628 | 0 | 0 | 62750 | 413727.9128 | 0 | 883606.25
O&M cost/kWh | 0.0011 | 0.002 | 0.003 | 0.0014 | 0.012 | 0.01 | CAPEX | 757.6476 |  | 62750 | 395127.2883 | 0 | 0 | 62750 | 331497.6008 | 0 | 1712.5 | 62750 | 328930.4133 | 0 | 0 | 62750 | 381738.2258 | 0 | 650893.75
O&M cost / module | 0.31474 | 0.164 | 0.615 |  |  |  | OPEX |  |  | 62750 | 386838.7718 | 0 | 0 | 62750 | 332710.6468 | 0 | 5662.5 | 62750 | 329548.1468 | 0 | 0 | 62750 | 402685.6468 | 0 | 712950
Specific capital cost/kWh | 200 | 350 | 83 |  | 2500 | 2000 | LCOE |  |  | 62750 | 400327.6008 | 0 | 0 | 62750 | 343604.1633 | 0 | 67981.25 | 62750 | 317002.6008 | 0 | 0 | 62750 | 402794.7883 | 0 | 646381.25
Specific capital cost/modul | 57225 | 28700 | 17015 |  |  |  | LCOH |  |  | 62750 | 398289.0843 | 0 | 0 | 62750 | 332612.5218 | 0 | 93.75 | 62750 | 313868.7718 | 0 | 0 | 62750 | 418048.4593 | 0 | 713575
Plant power (kW) | 450 | 6806 | 1400 |  | 2500 | 3000 | LCOEnergy |  |  | 89092.9752 | 485746.1617 | 0 | 0 | 89092.9752 | 414122.7242 | 0 | 3175 | 89092.9752 | 405064.9117 | 0 | 0 | 89092.9752 | 526019.5992 | 0 | 495637.5
Plant efficiency | 0.75 | over 95% |  |  |  |  | LCOEnergyS |  |  | 608333.3452 | 487656.9442 | 0 | 0 | 608333.3452 | 421633.5067 | 3200 | 12056.25 | 608333.3452 | 453274.1317 | 575 | 12.5 | 608333.3452 | 553850.6942 | 0 | 293306.25
Pumping power (kW) | 600 | [5 empty] | LCOTES |  |  | 1032778.9374 | 515761.0326 | 1112.5 | 0 | 1032778.9374 | 482228.2201 | 105025 | 10175 | 1032778.9374 | 560853.2201 | 29143.75 | 0 | 1032778.9374 | 673178.2201 | 0 | 171306.25
O&M (€/kWh) | 0.11 | 0.002 |  |  |  |  | LCOElectricityS |  |  | 1047916.6785 | 559945.916 | 287081.25 | 0 | 1047916.6785 | 543275.6035 | 354950 | 22181.25 | 1047916.6785 | 607189.666 | 165525 | 6.25 | 1047916.6785 | 776580.291 | 8731.25 | 86112.5
Modules | 9 | 83 | 28 |  |  |  | LCOEapp |  |  | 857735.549 | 571927.4889 | 1049418.75 | 0 | 857735.549 | 550136.8639 | 787793.75 | 194887.5 | 857735.549 | 613097.8014 | 723375 | 5018.75 | 857735.549 | 785338.4264 | 269143.75 | 99256.25
Stored energy (kWh) | 2575.125 | 6806 | 5740 | [6 empty] | 744064.0614 | 544977.1977 | 1648937.5 | 0 | 744064.0614 | 580924.0727 | 1516562.5 | 336000 | 744064.0614 | 628466.2602 | 1244425 | 5781.25 | 744064.0614 | 725172.5102 | 606043.75 | 110050
Lifetime | how should I calculate | [8 empty] | 763975.7698 | 505042.4123 | 1230287.5 | 0 | 763975.7698 | 591875.2248 | 1754400 | 217981.25 | 763975.7698 | 642775.2248 | 1646625 | 8537.5 | 763975.7698 | 715931.4748 | 762643.75 | 177493.75
[10 empty] | 718980.7281 | 497512.8491 | 1358200 | 0 | 718980.7281 | 592297.2241 | 2021168.75 | 235475 | 718980.7281 | 625105.0366 | 1913281.25 | 7862.5 | 718980.7281 | 695637.8491 | 1555893.75 | 218537.5
[10 empty] | 719568.8824 | 507461.4182 | 931306.25 | 0 | 719568.8824 | 598775.4807 | 2055762.5 | 133925 | 719568.8824 | 635334.8557 | 2052331.25 | 4193.75 | 719568.8824 | 715072.3557 | 816993.75 | 205443.75
[10 empty] | 694402.2157 | 539057.1804 | 1449737.5 | 0 | 694402.2157 | 652621.2429 | 2010225 | 157206.25 | 694402.2157 | 583954.0554 | 2075393.75 | 4043.75 | 694402.2157 | 680614.9929 | 572993.75 | 62693.75
[10 empty] | 720157.0366 | 556814.9979 | 1487075 | 0 | 720157.0366 | 610611.8729 | 1873050 | 81712.5 | 720157.0366 | 569843.1229 | 1956393.75 | 21343.75 | 720157.0366 | 621010.3104 | 389706.25 | 71393.75
[10 empty] | 765235.4117 | 548009.3217 | 1547712.5 | 0 | 765235.4117 | 600421.8217 | 2095193.75 | 55593.75 | 765235.4117 | 594010.8842 | 1738300 | 10118.75 | 765235.4117 | 585506.1967 | 125368.75 | 3068.75
[10 empty] | 745323.7033 | 497718.7258 | 612237.5 | 0 | 745323.7033 | 550562.4758 | 1809862.5 | 175175 | 745323.7033 | 568789.0383 | 1412500 | 7487.5 | 745323.7033 | 541251.5383 | 18012.5 | 0
[10 empty] | 475871.9008 | 417148.0062 | 79631.25 | 0 | 475871.9008 | 464054.2562 | 1284600 | 332050 | 475871.9008 | 439046.4437 | 1022968.75 | 5418.75 | 475871.9008 | 463201.1312 | 0 | 493.75
[10 empty] | 601455.2342 | 465631.2786 | 31.25 | 0 | 601455.2342 | 504621.9036 | 483493.75 | 145087.5 | 601455.2342 | 469020.3411 | 492531.25 | 6312.5 | 601455.2342 | 494684.4036 | 0 | 100
[10 empty] | 491009.6419 | 512742.0297 | 0 | 0 | 491009.6419 | 526945.1547 | 148112.5 | 11268.75 | 491009.6419 | 529796.7172 | 144518.75 | 27268.75 | 491009.6419 | 537060.7797 | 0 | 0
[10 empty] | 296342.9752 | 508746.0442 | 0 | 0 | 296342.9752 | 501302.2942 | 12187.5 | 0 | 296342.9752 | 531510.1067 | 12837.5 | 91837.5 | 296342.9752 | 539064.7942 | 0 | 0
[10 empty] | 151926.3085 | 510549.1936 | 0 | 0 | 151926.3085 | 499149.1936 | 0 | 287.5 | 151926.3085 | 503619.5061 | 0 | 1556.25 | 151926.3085 | 525058.5686 | 0 | 0
[10 empty] | 32004.8209 | 500701.4806 | 0 | 0 | 32004.8209 | 481413.9806 | 0 | 0 | 32004.8209 | 483715.5431 | 0 | 0 | 32004.8209 | 505707.7306 | 0 | 0
[9 empty] | Sum (W) | 11869926.1758 | 11705468.15 | 11682768.75 | 0 | 11869926.1758 | 11847810.3375 | 18315587.5 | 2199756.25 | 11869926.1758 | 12058250.9625 | 16630725 | 206800 | 11869926.1758 | 13678936.9 | 5125531.25 | 5602300
[9 empty] | Avg Daily El load (kWh) | 12322.6166
[9 empty] | Avg Daily th load (kWh) | 11869.9262
[9 empty] | Yearly El load (kWh) | 4497755.0544
[9 empty] | Yearly th load (kWh) | 4332523.0542
[9 empty] | Avg Daily PV (kWh) | 12938.6531
[9 empty] | Avg Daily WT (kWh) | 2002.2141